Physio-JEPA для ОРИТ-сигналов: временная мультимодальная объяснимость и метрика Temporal Range Coherence в задаче валидации тревог желудочковой тахикардии
Е. М. Кузнецов1, А. Н. Аверкин1, Ю. В. Трофимов1,2, М. А. Лопатин1, Е. С. Кондрашова1
1Государственный университет «Дубна»
2Объединенный институт ядерных исследований
E-mail: Kot454556@yandex.ru
Аннотация. Работа посвящена задаче мультимодальной объяснимости трёхканальных физиологических сигналов ОРИТ (ЭКГ, ФПГ, ИАД) при различении истинных и ложных тревог желудочковой тахикардии на базе VTaC. В качестве базовой меры согласованности объяснений используется метрика Coherence, основанная на временных атрибуциях Integrated Gradients и попарной взаимной информации между модальностями. Предлагается архитектурное и методологическое развитие этого подхода на основе принципов Joint-Embedding Predictive Architecture: для физиологических временных рядов вводится модель Physio-JEPA с модально-специфическими преобразователями для ЭКГ, ФПГ и ИАД, межмодальным предсказанием скрытых временных сегментов и последующим дообучением в задаче классификации тревог. Вводится метрика Temporal Range Coherence, обобщающая Coherence на диапазон допустимых временных сдвигов между модальностями. Это позволяет учитывать физиологически правдоподобные задержки между электрической активностью сердца и гемодинамическим откликом и тем самым делает анализ объяснений более интерпретируемым с клинической точки зрения.
Ключевые слова: мультимодальная объяснимость, физиологические временные ряды, валидация тревог желудочковой тахикардии, истинные и ложные тревоги ОРИТ, VTaC, Integrated Gradients, self-supervised learning Joint-Embedding Predictive Architecture, кросс-модальное предсказание, темпоральная согласованность, Temporal Range Coherence
I. Введение и постановка проблемы

Многие методы мультимодальной объяснимости исходят из строгой синхронности между модальностями. Однако в условиях ОРИТ такое допущение не всегда физиологически корректно: электрическая активность сердца, регистрируемая по ЭКГ, и гемодинамический отклик, наблюдаемый по ФПГ и ИАД, разделены естественной временной задержкой [1]. Поэтому пообъектное сравнение модальностей может занижать их реальную согласованность. На рис. 1 показан типичный пример такого временного рассогласования. 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 124112200072-2)
[image: image1.png]awra

o
g

Bpewn ¢





Рис. 1.  Физиологическая задержка гемодинамического отклика относительно электрической активности сердца: пик QRS-комплекса на ЭКГ предшествует соответствующим изменениям на ФПГ и ИАД. 
Ложные тревоги желудочковой тахикардии остаются одной из наиболее серьёзных проблем клинического мониторинга в отделениях реанимации и интенсивной терапии [2, 3]. Значительная часть таких тревог обусловлена не истинной аритмией, а двигательными артефактами, нарушением контакта электродов или шумами регистрации [1]. Это создаёт избыточную нагрузку на медицинский персонал, снижает доверие к мониторинговым системам и способствует развитию эффекта усталости от тревог [2, 3].
В клинической практике валидация тревоги носит мультимодальный характер. Врач интерпретирует ЭКГ не изолированно, а сопоставляет её с гемодинамическими каналами, прежде всего с фотоплетизмограммой и кривой инвазивного артериального давления. Если ЭКГ демонстрирует признаки тахикардии, а пульсовая и прессорная динамика остаются стабильными, такое рассогласование скорее указывает на ложную тревогу [1]. Поэтому для интеллектуальных систем мониторинга недостаточно одной лишь высокой точности классификации; модель должна обеспечивать кросс-модальную проверку собственного решения.
Работы по фильтрации ложных тревог показали, что при валидации тревог важную роль играет сопоставление ЭКГ с гемодинамическими сигналами [1]. Позднее эта идея была перенесена в задачи мультимодальной объяснимости, где для оценки межмодальной согласованности временных объяснений, полученных методом Integrated Gradients, была предложена метрика Coherence [4, 5]. Было показано, что она может служить дополнительным индикатором надёжности предсказания. Однако исходная постановка Coherence основывалась на синхронном сравнении атрибуций и потому не учитывала физиологически правдоподобные временные задержки между модальностями. Иными словами, объяснения оценивались синхронно, хотя сами физиологические процессы разворачиваются с естественной временной задержкой.

Это ограничение устраняется в работе двумя шагами. Во-первых, вводится архитектура Physio-JEPA для самоконтролируемого обучения совместных латентных представлений по гетерогенным ОРИТ-сигналам. Во-вторых, предлагается метрика Temporal Range Coherence, обобщающая исходную Coherence на диапазон допустимых временных сдвигов между модальностями [6]. Тем самым становится возможным перейти от жёсткой синхронной оценки к более физиологически правдоподобной временной согласованности объяснений. Общая схема предлагаемого мультимодального пайплайна приведена на рис. 2.
[image: image2.png]MynbTUMORAnbHBIE CHrHanb!
3K, O, VAR

!

Mpepo6paGoTka
OKHO CoBbITHR,
punsTpauus,
HopManusauusa

!

Physio-JEPA / Fusion
MpeAcTasnenus u
Knaccupukauua VT / non-
VT

l

OBwAcHUMOCTE
Integrated Gradients,
Coherence, TRC

!

Wrorosas ouekka
Kauecteomn
HAEKHOCT pellenus





Рис. 2.  Общая схема мультимодального пайплайна: от физиологических сигналов к классификации, объяснимости и итоговой оценке надёжности решения.
II. Архитектура Physio-JEPA
Обучение с учителем в задаче валидации тревог желудочковой тахикардии ограничено объёмом и качеством разметки. Поэтому сначала используется самоконтролируемое предобучение на неразмеченных мультимодальных записях, а затем выполняется дообучение на целевой задаче классификации. В качестве основы выбрана архитектурная схема семейства JEPA, в котором модель предсказывает скрытые участки латентного представления по наблюдаемому контексту, не восстанавливая входной сигнал в исходном пространстве [6]. Дополнительной мотивацией служит то, что для биомедицинских данных мультимодальное объединение источников рассматривается как естественный способ построения более устойчивых и информативных представлений [7]. Упрощённая схема классификационного модуля приведена на рис. 3.
[image: image3.png]BxopHoe OKHO
3Kr-1,9Kr-2,
®nr,MAa

\;_J

MopanbHbie
3HKoAEepbI
nsBneyeHne
npu3HaKoB

V-JEPA 2.1 apantep

BHeLHne

npepcTaBneHus

Fusion-mogynb
CcnuaHUe NpU3HaKkos

y

Knaccudukatop
VT /non-VT





Рис. 3.  Схема классификационного модуля с модальными энкодерами, fusion-слиянием и опциональной интеграцией внешних представлений
Пусть после предварительной синхронизации и оконного выделения эпизод задаётся как


[image: image5.png]‘xECG xPPG yABP)




,
(1)
где [image: image7.png]xECG



содержит два канала ЭКГ, а [image: image9.png]xPPG



и [image: image11.png]


соответствуют фотоплетизмограмме и инвазивному артериальному давлению. Для каждой модальности используется собственный модуль преобразования сигнала в последовательность латентных представлений. Далее эти представления объединяются в общее пространство, в котором скрытые фрагменты одной модальности предсказываются по наблюдаемому внутримодальному и межмодальному контексту. Например, скрытый участок ФПГ может восстанавливаться по двум каналам ЭКГ, ИАД и соседним видимым фрагментам самой ФПГ. Такая постановка снижает вероятность того, что модель будет опираться лишь на локальные тривиальные корреляции, и побуждает её использовать более содержательные межмодальные зависимости, в частности физиологические связи между электрической активностью сердца и гемодинамическим откликом. После предварительного самоконтролируемого обучения полученные представления используются на этапе дообучения для бинарной классификации тревог. Таким образом, Physio-JEPA служит механизмом формирования латентного пространства, в котором межмодальные зависимости учитываются ещё до этапа целевого обучения.
III. Объяснимость и метрика Temporal Range Coherence
Для интерпретации решений модели используются временные атрибуции, получаемые методом Integrated Gradients [8]. В отличие от исходной Coherence, основанной на синхронном сравнении атрибуций, в данной работе вводится метрика Temporal Range Coherence (TRC), учитывающая допустимые временные сдвиги между модальностями.

[image: image13.png]T € [Trim Trnaxl




(2)
где границы диапазона выбираются в соответствии с физиологически правдоподобными задержками между электрической активностью сердца и периферическим гемодинамическим откликом [9].
Для каждой пары модальностей типа «ЭКГ–ФПГ» и «ЭКГ–ИАД» согласованность атрибуций оценивается при временном сдвиге [image: image15.png]


. В качестве меры согласованности используется взаимная информация между временными картами атрибуций, а сама метрика определяется как максимум по допустимому диапазону временных сдвигов:
[image: image16.png]C.(30) = 2 [MI(a%°C (%), 5,075 (X)) + M1(aZ°C (%), 5,a4%% (x)].





[image: image18.png]TRC(X) = _ max  C.(X)




(3)
Здесь [image: image20.png]aECé(X)



, [image: image22.png]aPPE(X)



 и [image: image24.png]a“BP (X)



 — временные карты атрибуций, [image: image26.png]MI(-,")



 — оператор временного сдвига атрибуций на величину [image: image28.png]


 в пределах допустимого окна перекрытия [10].

Если решение модели действительно опирается на физиологически связанные события, максимум согласованности должен достигаться при ненулевом, но правдоподобном временном сдвиге, соответствующем задержке между ЭКГ и гемодинамикой. В этом случае TRC принимает высокие значения. Если же решение в основном определяется синхронными артефактами, шумом или аппаратной наводкой, не сопровождаемыми согласованным гемодинамическим ответом, временная согласованность снижается, и значение TRC уменьшается.

IV. Экспериментальная оценка и валидация концепта
Экспериментальная часть работы направлена на проверку идеи мультимодальной объяснимости с учётом временных сдвигов. Ключевой вопрос состоит в следующем: позволяет ли учёт физиологически допустимых временных сдвигов лучше различать истинные и ложные тревоги по сравнению с синхронной оценкой межмодальной согласованности.

На первом этапе был выполнен анализ распределения временных сдвигов, при которых межмодальная согласованность атрибуций достигает максимума. Для каждого эпизода определялось значение [image: image30.png]


, при котором метрика TRC принимала наибольшее значение в заданном физиологическом диапазоне. Полученные распределения для истинных и ложных тревог представлены на рис. 4. Характерные значения [image: image32.png]


 не сводятся к строго синхронному случаю [image: image34.png]


, а сосредоточены в области ненулевых временных сдвигов. Это показывает, что межмодальная согласованность объяснений в данной задаче не сводится к строго синхронной постановке.
[image: image35.png]Pacnpenencie Col naros na knaccan (QRS=96 e, STET war=32 we)

= loxe oesorn False
- crmme som )

:
H
X o e

ol

o1

o

T s, 160 = 32 )




Рис. 4.  Распределение межмодальных лагов, соответствующих максимуму согласованности атрибуций, для истинных и ложных тревог
Следующим этапом выполняется сравнение исходной метрики Coherence и предложенной метрики TRC с точки зрения их разделяющей способности на выборке истинных и ложных тревог. Предварительные результаты указывают, что для истинных эпизодов тахикардии физиологическая связь между модальностями сохраняется, вследствие чего учёт допустимой временной задержки закономерно максимизирует согласованность атрибуций. В то же время на ложных тревогах, где доминируют синхронные двигательные артефакты, учёт допустимого временного сдвига не сопровождается существенным ростом TRC.
V. Заключение
В работе предложен подход к анализу ОРИТ-сигналов, объединяющий самоконтролируемое предиктивное обучение мультимодальных физиологических представлений и интерпретацию решений модели с учётом временных сдвигов. В отличие от синхронной постановки межмодальной согласованности, метрика Temporal Range Coherence учитывает физиологически правдоподобные временные задержки между электрической активностью сердца и гемодинамическим откликом, что делает анализ объяснений более интерпретируемым с клинической точки зрения.

Полученные результаты показывают, что учёт временных сдвигов позволяет, более физиологически обоснованно, анализировать межмодальную согласованность объяснений и в ряде случаев выявлять временную структуру связей, не сводимую к строго синхронному сопоставлению, тогда как архитектура Physio-JEPA может рассматриваться как средство формирования латентных представлений, учитывающих связи между модальностями.
Дальнейшие исследования связаны с масштабированием самоконтролируемого предварительного обучения на более крупных массивах физиологических данных, включая базы семейства MIMIC, а также с изучением возможности включения метрики TRC в процедуру дообучения. Это позволит перейти от последующей оценки согласованности к построению моделей, изначально чувствительных к физиологически правдоподобной межмодальной динамике.
Список литературы 
[1] Zong W., Moody G. B., Mark R. G. Reduction of false arterial blood pressure alarms using signal quality assessment and relationships between the electrocardiogram and arterial blood pressure // Medical & Biological Engineering & Computing. 2004. Vol. 42, no. 5. P. 698–706.
[2] Drew B. J., Harris P., Zègre-Hemsey J. K., Mammone T., Schindler D., Salas-Boni R., Bai Y., Tinoco A., Ding Q., Hu X. Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices: A Comprehensive Observational Study of Consecutive Intensive Care Unit Patients // PLoS ONE. 2014. Vol. 9, no. 10. Art. e110274.
[3] Sendelbach S., Funk M. Alarm Fatigue: A Patient Safety Concern // AACN Advanced Critical Care. 2013. Vol. 24, no. 4. P. 378–386.

[4] Трофимов Ю. В., Аверкин А. Н., Кузнецов Е. М., Еремеев А. П., Нечаевский А. В. Мультимодальная объяснимость для ОРИТ-сигналов (VTaC): метрические и асимптотические результаты // Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика. 2025. № 4. С. 43–80

[5] Sundararajan M., Taly A., Yan Q. Axiomatic Attribution for Deep Networks // Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. 2017. Vol. 70. P. 3319–3328.
[6] Assran M., Duval Q., Misra I., Bojanowski P., Vincent P., Rabbat M., LeCun Y., Ballas N. Self-Supervised Learning From Images With a Joint-Embedding Predictive Architecture // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023. P. 15619–15629.
[7] Stahlschmidt S. R., Pahlevan N., Atyabi A., Zoroufian P., Tavallali P., Blaber A. P., Doyle T. E., Reisman D. Multimodal deep learning for biomedical data fusion: a review // Frontiers in Digital Health. 2022. Vol. 4. Art. 821871. 
[8] Sundararajan M., Taly A., Yan Q. Axiomatic Attribution for Deep Networks // Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. 2017. Vol. 70. P. 3319–3328.
[9] Ding X., Zhang Y.-T. Pulse transit time technique for cuffless unobtrusive blood pressure measurement: from theory to algorithm // Biomedical Engineering Letters. 2019. Vol. 9, no. 1. P. 37–52.
[10] Kraskov A., Stögbauer H., Grassberger P. Estimating mutual information // Physical Review E. 2004. Vol. 69, no. 6. Art. 066
1
4

